# Przychodnia Sobieskiego 5

# przedmiar robót

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Koszt jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR 4-01 0519-06-050 | Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych,pierwsza warstwa krotność = 1,000 | 64,920 | m2 |  |  |
| 2 | KNR 4-01 0519-07-050 | Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych,następna warstwa krotność = 2,000 | 64,920 | m2 |  |  |
| 3 | KNR 4-01 0535-08-050 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku krotność = 1,000 | 124,430 | m2 |  |  |
| 4 | KNR 4-01 0535-04-040 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku krotność = 1,000 | 109,000 | m |  |  |
| 5 | KNR 4-01 0535-06-040 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku krotność = 1,000 | 39,000 | m |  |  |
| 6 | KNR 4-01 0350-01-060 | Rozebranie kominów wolno stojących krotność = 1,000 | 11,467 | m3 |  |  |
| 7 | KNR 4-01 0106-04-060 | Usunięcie z parteru gruzu i ziemi bez względu na kategorię krotność = 1,000 | 11,467 | m3 |  |  |
| 8 | KNR 4-01 0108-17-060 | Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km krotność = 1,000 | 11,467 | m3 |  |  |
| 9 | KNR 4-01 0108-20-060 | Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km, bez względu na rodzajkonstrukcji krotność = 4,000 | 11,467 | m3 |  |  |
| 10 | AW-060 | Utylizacja gruzu. krotność = 1,000 | 11,467 | m3 |  |  |
| 11 | AW-034 | Utylizacja papy krotność = 1,000 | 0,299 | t |  |  |
| 12 | KNR 00-22 0528-01-050 | Przygotowanie podłoża do renowacji starych dachów (Penetrator) krotność = 1,000 | 589,690 | m2 |  |  |
| 13 | KNR 00-22 0528-02-050 | Krycie starych dachów papą termozgrzewalną podkładową. Mida Standard PV S3 krotność = 1,000 | 64,920 | m2 |  |  |
| 14 | KNR 4-01 0203-01-060 | Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych niezbrojonych z betonu monolitycznego (wyrównanie gzymsu pod obróbki blacharskie) krotność = 1,000 | 6,925 | m3 |  |  |
| 15 | KNR 2-02U 0541-01-050 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej (Orgbud W-wa) krotność = 1,000 | 124,430 | m2 |  |  |
| 16 | KNR 2-02U 0517-0301-040 | Montaż prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłych. 150 z blachy powlekanej. krotność = 1,000 | 109,000 | m |  |  |
| 17 | KNR 2-02U 0517-09-020 | Montaż prefabrykowanych denko rynnowe krotność = 1,000 | 4,000 | szt |  |  |
| 18 | KNR 2-02U 0517-09-020 | Montaż prefabrykowanych złącze rynny krotność = 1,000 | 14,000 | szt |  |  |
| 19 | KNR 2-02U 0517-0901-020 | Montaż prefabrykowanych zbiorniczków przy rynnach z blachy powlekanej krotność = 1,000 | 6,000 | szt |  |  |
| 20 | KNR 2-02U 0519-0301-040 | Montaż prefabrykowanych rur spustowych okrągłych o średnicy 10 cm,z blachy powlekanej (Orgbud W-wa) krotność = 1,000 | 39,000 | m |  |  |
| 21 | KNR 2-02U 0517-09-020 | Montaż prefabrykowanych kolan do rur spustowych. krotność = 1,000 | 12,000 | szt |  |  |
| 22 | KNR 4-01 0203-08-060 | Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych zbrojonych z betonu monolitycznego płyt stropowych krotność = 1,000 | 0,660 | m3 |  |  |
| 23 | KNR 4-01 0201-06-050 | Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej płyt dachowych i stropowych krotność = 1,000 | 2,750 | m2 |  |  |
| 24 | KNR 4-01 0701-02-050 | Odbicie tynków (na kominach) wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach,filarach,pilastrach krotność = 1,000 | 86,587 | m2 |  |  |
| 25 | KNR 00-23 2611-01-050 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą,poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie krotność = 1,000 | 86,587 | m2 |  |  |
| 26 | KNR 00-23 2611-02-050 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą,poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT krotność = 1,000 | 86,587 | m2 |  |  |
| 27 | KNR 00-23 2612-06-050 | Przyklejenie warstwy siatki na ścianach krotność = 1,000 | 86,587 | m2 |  |  |
| 28 | KNR 00-23 2612-08-040 | Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym krotność = 1,000 | 86,600 | m |  |  |
| 29 | KNR 00-23 0931-01-050 | Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej krotność = 1,000 | 86,587 | m2 |  |  |
| 30 | KNR 00-23 0931-02-050 | Ręczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineral.ATLAS CERMIT DR 20 grub.2 mm,na ścianach płask.powierzchniach poziom.na uprzednio przygotowanym podłożu krotność = 1,000 | 86,587 | m2 |  |  |
| 31 | KNR 00-33 0128-01-050 | Malowanie elewacji farbą dyspersyjną StoColor Crylan krotność = 1,000 | 86,587 | m2 |  |  |
| 32 | KNR 00-22 0528-01-050 | Impregnacja czapek kominowych (Penetrator) krotność = 1,000 | 25,200 | m2 |  |  |
| 33 | KNR 00-22 0528-02-050 | Krycie starych dachów papą termozgrzewalną podkładową. krotność = 1,000 | 25,200 | m2 |  |  |
| 34 | KNR 2-02U 0541-01-050 | Obróbki czapek kominowych z blachy powlekanej (Orgbud W-wa) krotność = 1,000 | 26,880 | m2 |  |  |
| 35 | KNR 00-22 0528-02-050 | Krycie starych dachów papą termozgrzewalną wierzchniego krycia. Mida TOP PV 250 S 5,2 krotność = 1,000 | 589,690 | m2 |  |  |
| 36 | KNR 00-22 0529-04-040 | Montaż klinów z paposteropianu -analogia. krotność = 1,000 | 155,800 | m |  |  |
| 37 | KNR 2-02U 0541-01-050 | Obróbki ognomurków z blachy powlekanej (Orgbud W-wa) krotność = 1,000 | 14,170 | m2 |  |  |
| 38 | AW-090 | Wykonanie instalacji odgromowej krotność = 1,000 | 1,000 | kpl |  |  |
| 39 | KNR 00-15 0526-02-020 | Osadzenie okien w połaci dachowej (okno włazowe KOMINIARCZYK) krotność = 1,000 | 1,000 | szt |  |  |
|  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |